- 附件1风机盘管项目数量及分布

鼓楼院区住院部中央空调风机盘管统计台账

| 楼层 | 科室 | 型号 | 数量 | 分布地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 院 部 一 楼 | 保卫科 | 中央空调通风口 | 2台 | 保卫科警务室 |
|  | 药房 | 中央空调通风口 | 2台 | 药房1台、药库储藏室1台 |
|  | 儿 保 科 | 中央空调通风口 | 11台 | 儿保科：1号房间1台、2号房间1台、3号房间1台、4号房间3台、母婴室1台、5号房间1台、6号房间1台、7号房间1台、8号房间1台 |
|  | 新 生 儿 科 | 中央空调通风口 | 5台 | 儿科谈话间1台、男值班室1台、女值班室3台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 7台 | 电梯口1台、一楼大厅5台、出生证明处1台 |
| 住 院 部 二 楼 | 妇 二 科 | 中央空调通风口 | 40台 | 妇二科：治疗准备室1台、处置室1台、病房1、病房2、病房3、病房5、病房6、病房7、病房8、病房9、病房10、病房11、病房12、病房13、病房15、病房16、病房17、病房18、病房19、病房20、病房21、病房22、病房23、病房25、病房26、病房27、病房28、病房29、病房30、病房31、病房32、病房33、病房35、治疗室北1台、医生值班室1台、护士更衣室1台、主任更衣室1台、库房1台、医生办公室2台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 6台 | 妇二科电梯口1台、妇二大厅5台 |
| 楼层 | 科室 | 型号 | 数量 | 分布地点 |
| 住 院 部 三 楼 | 产 二 科 | 中央空调通风口 | 41台 | 产二科：治疗准备室1台、治疗室1台、病房1、病房2、病房3、病房31、病房32、病房5、病房6、病房7、病房8、病房9、病房10、病房11、病房12、病房13、抢救室、病房30、重症监护室5台（包括准备治疗室1台）、患者通道旁房间1台、病房17、病房18、病房19、病房20、病房21、病房22、病房23、病房25、病房26、病房27、理疗室1台、理疗室旁无标识房间1台、库房1台、医生值班室1台、护士更衣室1台、主任更衣室1台、医生办公室1台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 4台 | 电梯口1台、产二大厅3台 |
| 住 院 部 四 楼 | 妇 一 科 | 中央空调通风口 | 39台 | 妇一科：医生办公室2台、治疗准备室1台、处置室1台、病房1、病房2、病房3、病房486、病房5、病房405、病房6、病房7、病房8、病房9、病房10、病房11、病房12、病房13、病房15、病房31、大房间30（进门一台）、469、466、461、病房29（两台）、病房16、病房17、病房18、病房19、病房20、病房21、病房22、病房23、病房25、病房26、病房27、病房28、治疗室1台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 4台 | 电梯口1台、妇一大厅3台 |
| 住 院 部 五 楼 | 手 术 室 | 中央空调通风口 | 5台 | 手术室：护士办公室1台、休息室1台、女更衣室1台、库房2台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 4台 | 手术室：男更衣室2台、女更衣室1台、护士长办公室1台 |
|  |  | 中央空调通风口 | 3台 | 配血室1台、休息室1台、储血室1台 |
|  |  | 天花机中央空调 | 3台 | 电梯口1台、手术室口1台、临产室口1台 |

卡式风机盘管：148台

天花式风机盘管：28台

共计：176台