附件2：迎宾路院区空调数量及分布

迎宾路院区住院部（北楼）空调数量及地点

|  | 科室 | 型号 | 数量 | 分布地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 院 部 一 楼 | 产一科 | 挂机 | 37台 | 病房1、病房2、病房3、病房5、病房6、病房7、病房8两台、病房9、病房10、病房11、病房12、病房13、病房15、病房16、病房17、病房18、病房19、病房20、病房21、治疗准备室、医生办公室、护士值班室、主任办公室、医生值班室、治疗室、库房、病房22、病房23、病房25、病房26、病房27、病房28、病房29、病房30、病房31、病房32 |
|  |  | 柜机 | 2台 | 护士站大厅2台 |
|  | 放射科 | 挂机 | 6台 | 放射科工作区域房间 |
|  |  | 柜机 | 1台 | 放射科工作区域房间 |
| 住 院 部 二 楼 | 产一科 | 挂机 | 40台 | 护士站大厅、新生儿视听筛查室2台、儿科值班室、病房22、病房23、病房25、病房26、病房27、病房28、病房29、病房30、病房32、病房31、治疗室、医生值班室、主任办公室、护士值班室、治疗准备室、医生办公室、仓库、病房1、病房2、病房3、病房5、病房6、病房7、病房8（两个）、病房9、病房10、病房11、病房13、病房15、病房16、病房17、病房18、病房19、病房20、病房21 |
|  |  | 柜机 | 2台 | 护士站大厅、游泳馆洗澡间、 |
| 住 院 部 三 楼 | 手术室 | 挂机 | 8台 | 手术室1、手术室2、手术室3、手术室4、手术室5、手术室6、手术室7、手术室8 |
|  |  | 柜机 | 4台 | 手术室工作室区域内 |
|  | 临产室 | 挂机 | 13台 | 临产室工作室区域内 |
|  |  | 柜机 | 1台 | 临产室工作室区域内 |
|  | 等待区大厅 | 挂机 | 2台 | 等待区临产室和手术室区域内 |
| 住 院 部 四 楼 | 遗传实验办公室 | 挂机 | 2台 | 遗传实验室 |
|  | 信息科值班室 | 挂机 | 1台 | 信息科值班室（南电梯左1间）、 |
|  | 保洁仓库 | 挂机 | 2台 | 保洁仓库工作区 |
|  | 手术室 | 挂机 | 7台 | 手术室内房间 |

迎宾路院区门诊楼（南楼）空调数量及分布

| 楼层 | 科室 | 型号 | 数量 | 分布地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 楼 一 楼 | 门诊产科 | 挂机 | 10台 | 待检大厅2台、门诊产科走廊2台、胎心监护室、围产保健1室、围产保健2室、围产保健3室、围产保健4室、建档室 |
|  | 财务收费处 | 挂机 | 2台 | 财务收费处、休息室 |
|  | 药房 | 挂机 | 3台 | 药房工作区内 |
|  | 采血室留观室 | 挂机 | 1台 | 采血室留观室工作区 |
|  | 采血室 | 挂机 | 1台 | 采血室工作区 |
|  | 遗传门诊 | 挂机 | 1台 | 遗传门诊 |
|  | 产科门诊更衣室 | 挂机 | 1台 | 产科门诊更衣室 |
|  | 营养门诊 | 挂机 | 1台 | 营养门诊 |
| 门 诊 楼 二 楼 | 检验科值班室 | 挂机 | 2台 | 检验科值班室 |
|  | 输血科 | 挂机 | 3台 | 输血科 |
|  | 检验科血液室 | 柜机 | 2台 | 检验科血液室 |
|  | 超声科 | 挂机 | 9台 | 超声科走廊2台、医生值班室、诊室1、诊室2、诊室3、心电图室、超声筛查办公室、诊室4 |
| 门 诊 楼 三 楼 | 产一科 | 挂机 | 18台 | 医生办公室、治疗准备室、治疗室、病房V1、病房V2、病房V3、病房V4、病房V5、病房V6、病房V7、病房V8、病房V9、病房V10、病房V11、病房V12、病房V13、病房V30、病房V31 |
|  |  | 柜机 | 1台 | 护士站1台 |
| 门 诊 楼 四 楼 |  | 挂机 | 19台 | 护士站2台、病房V15、病房V16、病房V17、病房V18、病房V19、病房V20、病房V21、病房V22、病房V23、病房V25、病房V26（2台）、病房V27（2台）、病房V28（2台）、病房V29 |

迎宾路院区生殖楼（3号楼）和1号楼空调数量及分布

| 楼层 | 科室 | 型号 | 数量 | 分布地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 殖 楼 一 楼 | 生殖科 | 挂机 | 5台 | 妇科门诊1、不孕症门诊、阴超室、理疗室、妇科门诊 |
| 生 殖 楼 二 楼 |  | 挂机 | 3台 | 取精室1、取精室2、取精室3 |
|  |  | 柜机 | 3台 | 生殖实验室、生殖手术室2台 |
| 1 号 楼 一 楼 | 保卫科监控室 | 挂机 | 2台 | 保卫科监控室工作区内 |
|  | 污水处理办公室 | 挂机 | 1台 |  |
| 1 号 楼 二 楼 | 医院办公室 | 挂机 | 4台 | 医院办公室、总值班室2台、专家工作室、 |
|  | 医政科病案复印处 | 挂机 | 2台 | 医政科病案复印处、休息室 |
|  | 医废办公室 | 挂机 | 1台 |  |

空调挂机：207台

空调柜机：16台

共计空调总数：223台